## C.1.1 招标工程量清单扉页
项目编号： |  | 001
工程名称： |  | 云梦县道桥镇红色教育馆装修项目
标段名称： |  | 云梦县道桥镇红色教育馆装修项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：
项目编号： |  | 001
工程名称： |  | 云梦县道桥镇红色教育馆装修项目
标段名称： |  | 云梦县道桥镇红色教育馆装修项目

## E.1.1 工程项目清单汇总表（不含甲供材）
工程项目清单汇总表（不含甲供材）
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 装修
1.1.1 | 基础项目
1.1.2 | 软装造景
1.1.3 | 设备
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算； 3 本表“合计”金额不含甲供材（发包人提供材料）金额及其增值税。

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
装修
基础项目
整个项目
基层工程
1 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | 1.20厚1:3水泥砂找平 2.试水 3.涂膜防水3道,涂膜厚度大于3mm 4.20厚1:3水泥砂找平 5.陶粒回填 6.涂膜防水3道,涂膜厚度大于3mm 7.30厚1:3水泥砂找平 8.基层清理 | m2 | 267.31
2 | 011107002001 | 石材台阶 |  | 1.青石砖+荔枝面造型青砖台阶 2.地面平整固化 | m2 | 5.66
门窗工程
3 | 010801001001 | 木质门 |  | 1.仿古老实木板门（做旧处理） | m2 | 6.98
4 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.原建筑旧窗户+翻新处理 | m2 | 3.84
5 | 010808001001 | 木门窗套 |  | 1.仿古木门门套 | m2 | 2.53
6 | 010808002001 | 金属门窗套 |  | 1.金属造型边框门套 | m2 | 6.72
楼地面装饰工程
7 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面（水泥围护塑形宽=50mm沙土造景） |  | 1.水泥围护塑形宽=50mm沙土造景 | m2 | 2.28
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011101003001 | 自流平楼地面 |  | 1.艺术水泥地平（艺术做旧处理） 2.地面平整固化+防潮涂料（另计） | m2 | 16.47
9 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1.ST-01大理石门槛石 | m2 | 0.68
10 | 011101003002 | 自流平楼地面 |  | 1.白色瓜米石铺设 2.底部自流平 3.地面平整固化+防潮涂料 | m2 | 16.47
11 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.CT-01定制仿古文化砖 2.地面平整固化+防潮涂料 3.美缝 | m2 | 236.23
12 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 |  | 1.WD-01实木地板 2.地面平整固化+防潮涂料 | m2 | 11.4
墙柱面装饰
13 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.WD-03定制原木简牍造型（做旧处理） | m2 | 5.94
14 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.墙面装饰板玻璃钢人物造型 | m2 | 2.22
15 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板（仿古木结构造型墙） |  | 1.仿古木结构造型墙（木龙骨+木芯板基层+基膜） | m2 | 17.94
16 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.PVC造型装饰（图案定制） | m2 | 2.25
17 | 011205002001 | 墙、柱面装饰浮雕 |  | 1.FA-02 3D浮雕高清打印（图案定制，仿岩板浮雕） 2.木龙骨+木芯板基层 | m2 | 27.38
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 011207002001 | 轻质隔断 |  | 1.场景还原-青砖墙体造型（做旧处理） | m2 | 6.29
19 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.FA-01定制软膜（图案定制） 2.木芯板基层+内置光源 | m2 | 9.7
天棚
20 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.50*80铝方通吊顶 | m2 | 8.95
21 | 011302003001 | 艺术造型吊顶天棚 |  | 1.软膜天花吊顶 2.配套金属龙骨 3.阻燃板基层 4.部分石膏板面层 5.无机涂料面层 6.软膜吊顶 | m2 | 1.99
油漆、涂料、裱糊工程
22 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.PT-02原建筑基层+水泥艺术漆（做旧处理） | m2 | 300.37
23 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.PT-02水泥艺术漆 2.基层固化剂+挂网水泥塑形+腻子粉 | m2 | 96.86
24 | 011401004001 | 木材面油漆 |  | 1.原建筑木质柱体补刷油漆 | m2 | 17.37
25 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.PT-03原建筑+微水泥+绿色墙面油漆 | m2 | 12.6
26 | 011403001004 | 抹灰面油漆 |  | 1.PT-02 原建筑基层+清刷微水泥（做旧处理） | m2 | 52.45
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 011405001001 | 墙纸裱糊 |  | 1.白色投影幕布 | m2 | 5.65
28 | 011405002001 | 织锦缎裱糊 |  | 1.FAUV纳米墙布（高清打印，图案定制） 2.木龙骨+木芯板基层+基膜 | m2 | 107.66
其他装饰工程
29 | 011501001001 | 装饰柜 |  | 1.定制外挂式展示柜体 | m2 | 1.32
30 | 011501001002 | 装饰柜 |  | 1.大厅展示柜 | m2 | 104.94
31 | 011501001003 | 装饰柜 |  | 1.半嵌入式玻璃展柜 | m2 | 9.34
32 | 011501004001 | 成品柜、架、台 |  | 1.定制展示柜体 | m2 | 2.76
33 | 011501004002 | 成品柜、架、台 |  | 1.定制柜体 | m2 | 1
34 | 011502001001 | 成品装饰线条 |  | 1.2mm不锈钢收边 | m | 6.36
35 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 |  | 1.定制广告展板 | m2 | 93
36 | 011507001002 | 定制仿古实木招牌 |  | 1.定制仿古实木招牌 | 项 | 1
37 | 011507001003 | 软松木留言板 |  | 1.软松木留言板 | m2 | 2.14
38 | 011507001004 | 定制屋檐造型 |  | 1.定制屋檐造型 | 个 | 2
39 | 011507002001 | 吊顶装饰-----飘光丝带悬挂安装 |  | 1.吊顶装饰-----飘光丝带悬挂安装 | 个 | 18
40 | 011507003001 | 灯箱 |  | 1.定制发光字 2.数量预估，据实结算 | m2 | 16.5
41 | 011507003002 | 灯箱 |  | 1.定制广告字 2.数量预估，据实结算 | m2 | 30
42 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.装饰脚手架 | 项 | 1
水电改造
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 01B001 | 全屋水电改造 |  | 1.全屋水电改造 2.先按照建筑面积暂估 3.据实结算 4. 强弱电改造全部采用穿管暗敷工艺 ，根据施 工要求确定墙地面开槽，要求横平竖直。 5、采用专用KPG管穿管布线，，电源线不得信号线同 管敷设。 6 敷设完毕后固定好，用万用表进行电路检查，检查验收合格后，用1：2.5水泥砂浆封管 | m2 | 322.85
灯光
44 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.轨道射灯----轨道 | M | 120.4
45 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 轨道射灯----射灯（含飘带） | 套 | 193
软装造景
整个项目
造景工程
46 | 01B001 | 木船造型 |  | 1、定制打造仿木船体造型，内嵌灰麻石船基，含座椅摆件、装饰门窗，不含设备 | 项 | 1
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 01B002 | 艺术造景----船帆造型 |  | 1、定制仿船船帆造型，玻璃钢材质，悬挂安装。 2、人工、主材、辅材。 | m2 | 5.5
48 | 01B003 | 艺术造景----船帆装饰物 |  | 1、含摆件、场景模型，不含设备 | 项 | 1
49 | 01B004 | 半地穴式---场景 |  | 1、地面弧型区域、沙土造景，极窄金属边框收。 2、含沙罐道具。 | 项 | 1
50 | 01B005 | 半地穴式场景--玻璃钢人物雕塑 |  | 1、1:1人物玻璃钢人物雕塑 | 项 | 1
51 | 01B006 | 鱼行与鱼面--定制实木仿古桌 |  | 1.艺术造景---定制实木仿古桌 | 项 | 1
52 | 01B007 | 鱼行与鱼面--装饰摆件 |  | 1.艺术造景---装饰桌面摆件模型 | 项 | 1
53 | 01B008 | 艺术造景---船票与家书 |  | 1.艺术造景------小型模型船，旗招、人物模型等。 | 项 | 1
54 | 01B009 | 艺术造景---过载粮行 |  | 1.不含设备，含桌椅、道具，含人物模型 | 项 | 1
55 | 01B010 | 过载粮行—玻璃钢人物雕塑 |  | 1、定制玻璃钢人物雕塑。2、含开模、塑形、搬运、安装。 | 项 | 1
56 | 01B011 | 艺术造景---过早的由来码头文化 |  | 1.艺术造景-过早的由来码头文化 | 项 | 1
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 01B012 | 过早的由来码头文化—玻璃钢人物雕塑 |  | 1、定制玻璃钢人物雕塑。2、含开模、塑形、搬运、安装。 | 项 | 2
58 | 01B013 | 场景还原---六帮公所议事场景复原 |  | 1.含桌椅、道具，含人物模型，不含设备 | 项 | 1
59 | 01B014 | 过早的由来码头文化—玻璃钢人物雕塑 |  | 1、定制玻璃钢人物雕塑。2、含开模、塑形、搬运、安装。 | 项 | 6
60 | 01B015 | 场景还原---农家厨房场景复原 |  | 1.含桌椅、道具模型，不含文物、仿品、陈列物等。 | 项 | 1
61 | 01B016 | 农家厨房场景--仿古灶台搭建 |  | 1.仿古灶台搭建，内置电子火焰演示设备 | 项 | 1
62 | 01B017 | 场景还原---居室场景复原 |  | 1.模拟仿旧家居 ，不含文物、仿品、陈列物等。 | 项 | 1
63 | 01B018 | 场景还原---六帮会所里的秘密会议复原 |  | 1.含桌椅、道具，不含设备。 | 项 | 1
64 | 01B019 | 场景还原暴动夜“场景” |  | 1.含桌椅、道具，不含设备。 | 项 | 1
65 | 01B020 | 艺术造景--- 结束语 |  | 1、定制装置造型。2、含开模、塑形、搬运、安装。 | m2 | 8.19
设备
整个项目
66 | 030505016001 | 显示设备 |  | 投影仪 | 台 | 4
67 | 030505016002 | 显示设备 |  | 一体展示机 | 台 | 2
本页小计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030701003001 | 空调器 |  | 1.柜机空调 2.数量暂估 3.据实结算 | 台 | 10
69 | 030505016003 | 显示设备 |  | LED数字屏幕（嵌入式） | 台 | 1
70 | 030505016004 | 显示设备 |  | LED数字屏幕 | 台 | 1
本页小计
合计
注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 白色瓜米石 |  | m2 |  |  | 110.09
2 | 艺术水泥地平（艺术做旧处理） |  | m2 |  |  | 137.61
3 | 微水泥 |  | m2 |  |  | 165.14
4 | 投影幕布 |  | m2 |  |  | 183.47
5 | WD-01实木地板 | 企口 | m2 |  |  | 238.53
6 | 墙饰面（仿古木结构造型墙） |  | m2 |  |  | 366.97
7 | FA-01定制软膜（内置光源） |  | m2 |  |  | 458.72
8 | 定制柜体 |  | m2 |  |  | 550.46
9 | 定制仿古实木招牌 |  | 项 |  |  | 550.46
10 | 广告字 |  | m2 |  |  | 550.46
11 | 软松木留言板 |  | m2 |  |  | 733.94
12 | PVC造型装饰（图案定制） |  | m2 |  |  | 733.94
13 | 定制展示柜体 |  | m2 |  |  | 733.94
14 | 吊顶装饰-----飘光丝带悬挂安装 |  | 个 |  |  | 733.94
15 | 定制外挂式展示柜体 |  | m2 |  |  | 917.43
16 | 青砖(做旧处理） |  | 千块 |  |  | 1009.17
17 | 半嵌入式玻璃展柜 |  | m2 |  |  | 1064.22
18 | 艺术造景----船帆造型 |  | m2 |  |  | 1834.86
本页小计
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。
材料暂估单价及调整表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
19 | 墙面装饰板玻璃钢人物 |  | m2 |  |  | 1834.86
20 | 鱼行与鱼面--装饰摆件 |  | 项 |  |  | 2293.58
21 | 仿古老实木板门 |  | m2 |  |  | 2293.58
22 | 艺术造景----船帆装饰物 |  | 项 |  |  | 5963.3
23 | 半地穴式---场景 |  | 项 |  |  | 6422.02
24 | 鱼行与鱼面--定制实木仿古桌 |  | 项 |  |  | 6880.73
25 | 柜机 |  | 台 |  |  | 6880.73
26 | 定制屋檐造型 |  | 个 |  |  | 7798.16
27 | 过早的由来码头文化—玻璃钢人物雕塑 |  | 项 |  |  | 8256.88
28 | 半地穴式场景--玻璃钢人物雕塑 |  | 项 |  |  | 8256.88
29 | 过载粮行—玻璃钢人物雕塑 |  | 项 |  |  | 8256.88
30 | LED数字屏幕 |  | 台 |  |  | 9174.31
31 | 场景还原---六帮会所里的秘密会议复原 |  | 项 |  |  | 10091.74
32 | 场景还原暴动夜“场景” |  | 项 |  |  | 10091.74
33 | 投影仪 |  | 台 |  |  | 11009.17
34 | 艺术造景--- |  | 项 |  |  | 13761.4
本页小计
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。
材料暂估单价及调整表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
| 过载粮行 |  |  |  |  | 7
35 | 艺术造景---过早的由来码头文化 |  | 项 |  |  | 13761.47
36 | 一体展示机 |  | 套 |  |  | 13761.47
37 | 场景还原---农家厨房场景复原 |  | 项 |  |  | 15596.33
38 | 农家厨房场景--仿古灶台搭建 |  | 项 |  |  | 16513.76
39 | 场景还原---六帮公所议事场景复原 |  | 项 |  |  | 16513.76
40 | LED数字屏幕（嵌入式） |  | 套 |  |  | 16513.76
41 | 艺术造景---船票与家书 |  | 项 |  |  | 22018.34
42 | 木船造型 |  | 项 |  |  | 32110.09
43 | 艺术造景--- 结束语 |  | m2 |  |  | 2752.29
本页小计
合 计
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金 额（元） | 结算（确定）金 额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 39735.69
2 | 专业工程暂估价 |  | 80000
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 119735.69

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 39735.69
2.1 | 方案部分完善预留金 | 1324523.08 | 3 |  | 39735.69
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  |  | 39735.69
合 计 |  | - | - |  | 39735.69
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”； 4,除招标文件规定或合同另有约定外，本表中暂列金额均不含增值税。

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 标段：云梦县道桥镇红色教育馆装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工 程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额 ±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 原建筑-室内结构修饰，室外部分修缮 | 34991 | 9 |  | 35000
2 | 原建筑-室内局部加固 | 44991 | 9 |  | 45000
3 | 二次搬运费
本页小计 |  | 79982 | 18 |  | 80000
合计 |  | 79982 | 18 |  | 80000
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。